盐城幼儿师范高等专科学校智慧化校园建设配套电力增容改造项目监理服务（二次）

竞价文件

盐城市城市建设投资集团有限公司

2025年7月

盐城幼儿师范高等专科学校智慧化校园建设配套电力增容改造项目监理服务

竞价文件

盐城幼儿师范高等专科学校智慧化校园建设配套电力增容改造项目监理服务，拟采用竞价谈判的办法择优选择服务单位,具体有关事宜如下：

一、项目概况：

1、项目名称：盐城幼儿师范高等专科学校智慧化校园建设配套电力增容改造项目监理服务。

2、项目地点：盐城幼儿师范高等专科学校

3、招标内容及规模：盐城幼儿师范高等专科学校智慧化校园建设配套电力增容改造项目施工总投资约246.43万元。本次监理服务内容包含建设工程施工前期准备阶段、施工阶段监理、以及勘察、设计、保修等阶段的相关监理服务。

4.服务期：工期要求45日历天，具体与项目同步，并服从工程建设进度要求。

5.质量要求：满足国家标准及业主要求。

招标人保留对上述暂定招标内容及范围适当调整的权利。

二、投标申请人资格须具备以下条件：

1、投标人须是中华人民共和国境内注册的具有建设行政主管部门核发的电力工程监理专业乙级及以上资质或综合资质的独立法人。

2、投标人须保证委托代理人、项目负责人（可为同一人）均为本单位的正式职工，项目负责人须具有注册专业为电力工程的《注册监理工程师注册执业证书》；投标人的项目负责人（总监理工程师）自本项目投标文件递交截止之日起无在监工程。

3、中标后，招标人有权利对中标单位进行考察；

4、本次招标不接受联合体投标。

5、招标人谢绝挂靠单位参与本项目的投标。如在招投标活动过程中发现以他人名义投标，将取消其报名、入围、中标资格，同时将对其作出相应处罚。

三、投标有效期：

60天。

四、谈判时间及地点：

1、时间：2025年7月21日16:00时（北京时间）。

2、地点：盐城市城投商务楼16楼评标一室(城投商务楼16楼东侧走廊)

本项目招标人要求各投标人的法定代表人（或授权委托代理人）须携带有效二代居民身份证原件参加开标会议，否则该投标人的响应文件作无效标书处理。

五、谈判要求：

1、投标人应认真仔细阅读谈判文件的所有内容，务必在上述谈判时间前携带下列资料到上述地点参加谈判，未按谈判文件要求编制的响应文件将被拒绝。

1.1 投标承诺书；

1.2 法定代表人身份证明书 ；

1.3 授权委托书(如委托，需提供)；

1.4 符合投标人资格要求的有效营业执照（副本）复印件；

1.5 符合投标人资格要求的有效资质证书复印件；

1.6项目负责人有效的资格证书复印件

上述1.1至1.6的材料合订成册，一式二份，复印件须加盖投标人单位公章。

2、响应文件应装订成册，正、副本正文的内容和排版格式相同，标书封面右上角注明正、副本标记。正本与副本不一致时，以正本为准。响应文件的正本与副本应装在响应文件封袋内（封袋封袋大小、数量可根据需要自行制作），加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。

3、投标人应在响应文件封袋上正确标明项目名称、投标人名称，并加盖单位公章。

注：未按上述要求密封的响应文件，招标人不予受理。

六、提交成果：

出具的成果文件材料须符合现行的国家规范、规程、标准要求；

七、技术参数

/

八、保证金：

本项目投标保证金为人民币陆佰元（￥600.00元）现金当场递交投标保证金（信封包装）,如在开标过程中，不论何种原因有投标单位主动提出放弃投标的，则没收其保证金。中标后，中标人向招标人缴纳人民币壹仟元（￥1000.00元）作为履约保证金存于招标人处，待项目结束并通过验收合格后且无违约情况方可退还。如中标人中标后放弃中标资格，其履约保证金予以扣除，且该投标人不得参加城投集团及相关公司的任何项目投标。

九、报价要求：

1、报价方式：采用固定总价报价。

2、投标人均应自行到项目现场进行踏勘，并根据现场的实际情况将本项目可预见的相关费用自行考虑到投标报价中提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能够被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。察勘现场所发生的一切费用、安全责任由投标人自己承担，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

3、报价应包括投标人在承诺工期内，达到投标人所承诺的质量标准，为完成本项目范围内的全部内容，所需要支付各项金额的总和，包括取得行业管理等部门的批准手续应交纳的各种费用。

十、安全、质量要求：

项目实施必须确保安全，中标人自行承担项目实施过程中的质量、任何状况下的安全责任。非招标人原因，发生的一切问题和责任与招标人无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由中标人自理。若中标人不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到工程进度时，招标人有权处理相关事务，所发生的费用在支付合同款时扣除。

十一、付款方式：

1、完成项目全部监理工作，工程竣工验收合格并移交监理资料后，支付工程监理费的80%；

2、本项目相关竣工结算完成且所有手续齐全后支付至最终结算审定价的100%

以上付款一律通过银行结转（不计利息），中标人提供增值税专用发票。

十二、评标办法：

招标人在评标时，先进行资格审查，然后根据投标人的报价情况，采用一轮或多轮报价的形式进行谈判（投标人下一轮报价不得高于投标人自己的上一轮报价）。谈判的结果以达到招标人的期望值（技术响应、质量和服务优且价格合理）且满足验收要求为原则，由谈判小组进行综合比较，按照有效投标报价由低至高推荐有排序的1-3名中标侯选人。

如投标人的投标报价并列的，须明确中标候选人或需对中标候选人排序的，由评标委员会抽签进行排序。如所有投标报价均高于发包人的期望值，则发包人有权取消本次招标。

1、资格审查

竞价小组对所有参加投标的投标人的资格对照竞价文件资格后审要求提供的加盖投标人单位公章的复印件的材料进行审查，只有资格审查合格的投标人方可进行下一阶段的评审。

资格审查的内容包括：

（1）投标人有效的营业执照（副本）；

（2）投标人有效的资质证书（副本）；（如有）

（3）项目负责人有效的资格证书（复印件）（如有）

竞价小组对投标人提供的上述加盖公章的复印件材料进行审查，投标人未提供上述材料，或上述材料提供不全的，视为投标人资格审查不通过，作无效标书处理，不得进入下一阶段的评审。

2、符合性审查

由竞价小组对响应文件中服务期、质量等承诺、内容完整性等方面进行符合性评审，对通过符合性评审的投标人进行商务性评审。

3、商务性评审

对通过符合性评审的标书进行商务性评审，商务性评审包括以下内容：

（1）投标人的报价符合竞价文件、招标答疑的要求,且经评审不低于成本。

（2）投标人的报价不高于招标控制价。

（3）响应文件未改变竞价文件中不能改变的内容。

（4）对商务性评审通过的投标人进入竞价。

4、谈判

谈判小组与各谈判投标人进行商务报价谈判。谈判结果以书面形式，经投标人的法定代表人或其委托代理人签字、确认。

谈判小组可以根据谈判工作的必要性、合理性，安排评审和谈判工作。

5、谈判小组推荐中标人

谈判小组以投标人最终报价由低到高的顺序确定1-3名中标候选人，由招标人依法确定中标人。

十三、其它：

1、中标人的响应文件和本谈判文件为合同文件的组成部分，本合同一式肆份，合同双方各执贰份

2、中标人提交的工作方案和报告结果不符合合同约定条件的，应当无条件进行修改和完善；不提交工作方案和报告结果，或者所提交的工作方案和报告成果水平低劣，无参考价值的，不予支付服务费。

3、中标人严重延期，不能按招标文件约定完成服务的，招标人有权解除合同，并不予退还履约保证金。

4、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向工程所在地的人民法院起诉。

招标人：盐城市城市建设投资集团有限公司

联系人：沈玉娟        联系电话：19850916688；

联系人：王海亮        联系电话：0515-68011519，13196662003

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年        月         日

经营期限：

姓    名：             性别：          年龄：

职   务：       系：                    (投标人名称)                            的法定代表人。

特此证明

投标人(盖法人章)：

日   期：        年    月    日

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我            （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的               （姓名）为我单位的代理人，以本单位的名义参加               （招标人名称）的         工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。

特此委托。

代理人姓名：              性别：          身份证号码：

电话：                    传真：          手机：

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证复印件粘贴处：

投 标 承 诺 书

盐城市城市建设投资集团有限公司：

1、根据已收到的盐城幼儿师范高等专科学校智慧化校园建设配套电力增容改造项目监理服务的竞价文件，我单位经考察现场和研究贵方的竞价文件后，决定无保留地接受竞价文件所有条款，愿以      元的总价承担本招标范围内的全部内容，并将按竞价文件的规定履行合同责任和义务。

2、一旦我方中标，我方保证在收到开工通知后立即开工，并确保在 按竞价文件约定时间内 完成全部工作内容。

3、我方保证本服务质量 达到竞价文件约定的要求 。

4、本次投标，我方将派出   （项目负责人姓名）作为本项目的项目负责人。

5、我方保证：严格遵守《盐城市市场廉政准入规定（试 行）》的各项规定。我方响应文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方将放弃中标的权利，并承担由此产生的责任。

6、我方同意所提交的响应文件中规定的投标有效期内有效，在此期间如果中标，我方将受此约束。严格遵守国家法律、法规及江苏省、盐城市现行招投标管理的规定，如有违反，贵方有权取消我方的投标资格，同时我方愿意接受相关部门的处理。

7、你方的中标通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人：                                     （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

日期               年           月            日

正（副）本

盐城幼儿师范高等专科学校智慧化校园建设配套电力增容改造项目监理服务

响 应 文 件

投 标 人（法人章）：

法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）

日    期：        年    月    日